JORF n°0202 du 1 septembre 2010 page 15932 
texte n° 21 

DECRET 
Décret n° 2010-1018 du 30 août 2010 portant diverses dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail 

Article 2   		TOUTES ENTREPRISES

L'article R. 4324-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4324-21. - Les installations électriques des équipements de travail sont réalisées de façon à prévenir les risques d'origine électrique, conformément aux prescriptions fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. »

Article 3	CHANTIERS

Au chapitre V du titre III du livre V de la quatrième partie du code du travail, il est ajouté une quatrième section ainsi rédigée :

« Section 4 « Risques électriques

« Art. R. 4535-11. - Les travailleurs indépendants et les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions des articles R. 4226-1 à R. 4226-21.

« Sous-section 2 « Opérations sur ou au voisinage des installations électriques

« Art. R. 4535-12. - Les travailleurs indépendants ou les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, lorsqu'ils effectuent des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, ont un niveau de connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité équivalent à celui des travailleurs auxquels sont confiées ces opérations. »

Article 4 	TOUTES ENTREPRISES VERIFICATIONS DE CONFIRMITE

Le chapitre II du titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 9 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 9 « Installations électriques

« Art. R. 4722-26. - L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables.

Article 5

Au chapitre IV du titre II du livre VII de la quatrième partie, il est ajouté une sixième section ainsi rédigée :

« Section 6 « Vérification des installations électriques

« Art. R. 4724-19. - Les modalités de la vérification ..., sont fixés par arrêté...

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2011.
Les installations existantes à cette date et conformes ... sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent décret.